ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, подлежащих проведению

единовременно и (или) регулярно

| № п/п | Наименование мероприятия (применяемые технологии, оборудование и материалы) | Сроки реализации мероприятия | Достигнутый (после реализации мероприятия) или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия системы отопления с регулировкой запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов) | Ежегодно, до 1 сентября. | снижение расхода теплоносителя при ликвидации аварийных ситуаций и удалении воздуха из системы отопления |
| 2 | Регулировка системы отопления | периодическая регулировка по мере необходимости | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления, гидравлическое испытание системы раб. давлением 5 атм. | Ежегодно, до 15 сентября. | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 4 | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | Периодический осмотр. Разрушений не выявлено | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 5 | Ремонт (восстановление) изоляции теплообменников и замена трубопроводов в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | периодический осмотр | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водо- снабжения |
| 6 | Замена ламп накаливания в помещениях общего пользования на энергоэффективные лампы, автоматическое регулирование освещения(установка датчиков движения, освещенности) | замена и установка до 2013 года, автоматическое регулирование освещения — до 2014 года | 1) экономия электрической энергии; 2) улучшение качества освещения |
| 7 | Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | периодический осмотр, ремонт (постоянно), установка устройств до 2013 года. | 1) снижение тепло потерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии |

| 8 | Установка оконных блоков в энергосберегающем конструктивном исполнении в местах общего пользования (лестничные клетки), (металлопластиковые с тройным остеклением) с последующей герметизацией. | периодический осмотр, (постоянно), установка до 2013 года. | 1) снижение тепло потерь через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Установка и утепление дверей на входах в подвальные помещения (технические этажи) | периодический осмотр, (постоянно), установка до 2013 года. | 1) снижение тепло потерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 10 | Установка дверей и заслонок в продухах подвальных помещений, в техническом подполье | периодический осмотр, ремонт (постоянно), установка до 2013 года. | 1) снижение тепло потерь через продухи; 2) рациональное использование тепловой энергии |
| 11 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений (технических этажей), тамбуров-выхода на кровлю. | периодический осмотр, ремонт, установка до 2013 года. | 1) снижение тепло потерь через проемы чердачных помещений (технических этажей); 2) рациональное использование тепловой энергии |